## ANAGRAFICA_AZIENDA
Autorizzazione Integrata Ambientale - Direttiva IPPC
REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Modello generale per tutte le attività dell'allegato VIII, del D. Lgs 152/2006 e smi

ANAGRAFICA AZIENDA

ANNO DI RIFERIMENTO			dal	01-gen-19		al	31-dic-19

Ragione sociale:		BST SPA

Categoria IPPC		6.7

PIVA		02528120617

Indirizzo impianto:		via	S.S.87 KM 20,700

		n°	SNC		CAP	81020

		città	SAN MARCO EVANGELISTA (CE)

Referente IPPC:		CARMINE PASCAROSA

			tel:	0823221339		fax:

			e-mail:	CARMINEPASCAROSA.BST@EUROCEL.IT

Compilatore report annuale IPPC:
			ALESSANDRO MODUGNO

			tel:	0823221385

			e-mail:	ALESSANDROMODUGNO.BST@EUROCEL.IT

Numero giorni lavorati in un anno				320

## MATERIE_PRIME
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

MATERIE PRIME
Tabella 1.1.1 - SOSTANZE, PREPARATI E MATERIE PRIME UTILIZZATI1

In Ingresso
N° progr.	Descrizione2	Tipologia 3	Modalità di stoccaggio	Impianto/fase di utilizzo4	Stato fisico	Etichettatura	Frasi R	Composizione5	Quantità mensili utilizzate
					[anno di riferimento]	[quantità]	[u.m.]
1	Polipropilene	mp	serbatoi	Linea Film (1)	solido in granuli				2019	0,00	kg
2	Carta base	mp	recipienti mobili	Impregnatrice lattice ad acqua SP3 (14)	solido				2019	4.326.607	kg
3	Toluene	mp	serbatoi	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)-Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	liquido				2019	47.920	kg
4	Alcol isopropilico	mp	serbatoio	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)	liquido		R11-36-66-67	Propan-2-olo / Acetato di etile	2019	1.590	kg
5	Eptano	mp	serbatoi	Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	liquido			Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, / ciclici	2019	488.340	kg
6	Antiadesivo in solvente	mp	fusti	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)	liquido				2019	6.500	kg
7	Resine idrocarboniche	mp	sacchi	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)-Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	solido in granuli				2019	1.848.000	kg
8	Antiossidante	mp	sacchi	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)-Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	solido polverulento			2,2'-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	2019	36.000	kg
9	Olio naftenico	mp	serbatoio	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)	liquido				2019	134.700	kg
10	Gomma	mp	casse	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)-Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	solido		R5-21-22-37-38-40-41-43	gomma naturale cis-1,4 polisoprene / idrossilammina	2019	3.259.580	kg
11	Lattici acquosi	mp	serbatoi	Impregnatrice lattice ad acqua SP3 (14)	liquido			5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2- / metil-2H-isotiazol-3-one / 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	2019	4.032.900	kg
12	Isocianato	mp	cisternette	Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	liquido			Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	2019	20.800	kg
13	Carbonato di calcio	mp	sacchi	Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	solido polverulento			Carbonato di calcio naturale	2019	0,00	kg
14	Pigmento	mp	sacchi	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 (5),(6),(7),(8),(9),(10)	solido in granuli				2019	52.000	kg
15	Titanio biossido	mp	sacchi	Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	solido polverulento			Biossido di titanio postrattato	2019	4.000	kg
16	Metiletilchetone	mp	fusti	Spalmatrice adesivo a solvente SP2 (22), (23),(24),(25),(26),(27),(9)	liquido			Metiletilchetone	2019	3.840	kg
					[mese di riferimento]	[quantità]	[u.m.]

NOTE DI COMPILAZIONE
1 - Nota Bene: la compilazione della presente tabella presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento ed esibite su richiesta;
2 - Indicare la tipologia del prodotto, accorpando - ove possibile - prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a stato fisico, etichettatura e frasi R (es.: indicare “prodotti vernicianti a base solvente”, nel caso di vernici diverse che differiscono essenzialmente per il colore). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
3 - Per ogni tipologia di prodotto precisare se trattasi di mp (materia prima), di ms (materia secondaria ) o di ma (materia ausiliaria, riportando - per queste ultime - solo le principali);
4 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla sezione C.2 (della scheda C);
5 - Riportare i dati indicati nelle schede di sicurezza, qualora specificati.

Tabella 1.1.2 – Controllo radiometrico in ingresso

E' previsto il controllo radiometrico in entrata? (SI/NO)			NO

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo

Tabella 1.1.3 - SOSTANZE, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DI PROCESSO1
In Uscita
N° progr.	Descrizione2	Tipologia 3	Modalità di stoccaggio	Impianto/fase di utilizzo4	Stato fisico	Etichettatura	Frasi R	Composizione5	Quantità mensili utilizzate
					[anno di riferimento]	[quantità]	[u.m.]
1	Polipropilene spalmato (hotmelt)	mp			solido				2019	167.691.832	mq
2	Polipropilene spalmato (utilizzo solvente)	mp			solido					6.164.000	mq
3	Carta spalmata (utilizzo solvente)	mp			solido					103.258.773	mq
4	Tagliato	mp			solido					127.590.107	mq
					[mese di riferimento]	[quantità]	[u.m.]

NOTE DI COMPILAZIONE
1 - Nota Bene: la compilazione della presente tabella presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento ed esibite su richiesta;
2 - Indicare la tipologia del prodotto, accorpando - ove possibile - prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a stato fisico, etichettatura e frasi R (es.: indicare “prodotti vernicianti a base solvente”, nel caso di vernici diverse che differiscono essenzialmente per il colore). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
3 - Per ogni tipologia di prodotto precisare se trattasi di mp (materia prima), di ms (materia secondaria ) o di ma (materia ausiliaria, riportando - per queste ultime - solo le principali);
4 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla sezione C.2 (della scheda C);
5 - Riportare i dati indicati nelle schede di sicurezza, qualora specificati.

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico in uscita

E' previsto il controllo radiometrico in uscita? (SI/NO)			NO

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo

## ACQUA_ED_ENERGIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.2 Risorse idriche
Tabella 1.2.1. Risorse idriche
	Volume di acqua mensile - Gennaio		Volume di acqua mensile - Febbraio		Volume di acqua mensile - Marzo		Volume di acqua mensile - Aprile		Volume di acqua mensile - Maggio		Volume di acqua mensile - Giugno		Volume di acqua mensile - Luglio		Volume di acqua mensile - Agosto		Volume di acqua mensile - Settembre		Volume di acqua mensile - Ottobre		Volume di acqua mensile - Novembre		Volume di acqua mensile - Dicembre		Volume acqua totale annuo		Consumo medio giornaliero
Fonte	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)
Acquedotto	275		289		378		259		366		410		414		28		330		382		382		379		3892		324
Pozzo		16164		13668		18958		10314		17061		19112		24845		13216		19692		19119		19119		12648		203916		16993
Corso d’acqua
Acqua lacustre
Sorgente
Altro (riutilizzo,ecc.)

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

1.3. Energia
Tabella 1.3.1. Risorse energetiche

Anno di riferimento		2019

Sezione O.1: UNITÀ DI PRODUZIONE1			ENERGIA TERMICA (annua)			ENERGIA ELETTRICA (annua)
Impianto/ fase di provenienza2	Codice dispositivo e descrizione3	Combustibile utilizzato4	Potenza termica di combustione5 (kW)	Energia Prodotta (MWh)	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale6 (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)
	Tipo	Quantità
Centrale Termica 1 31	Caldaia a tubi da fumo	207	5800	27840
Centrale Termica 2 36	Caldaia ad olio diatermico	305	6976	54078

		TOTALE	12776	81918

Energia acquisita dall’esterno	Quantità (MWh)	Altre informazioni7, 8
Energia elettrica	17707
Energia termica	44692	GAS METANO

Note di compilazione:
1- Nella presente sezione devono essere indicati tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all'interno del complesso IPPC.
2 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C - AIA).
3 - Indicare il codice identificativo del dispositivo riportando una descrizione sintetica (es. caldaia, motore, turbina, ecc.).
4 - Indicare tipologie e quantitativi (in m3/h o in kg/h) di sostanze utilizzate nei processi di combustione.
5 - Intesa quale potenza termica nominale al focolare.
6 - Indicare il Cos φ medio (se disponibile).
7 - Indicare il tipo di fornitura di alimentazione e la potenza impegnata.
8 - Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata.

Sezione O.2: UNITÀ DI CONSUMO9
Fase/attività significative o gruppi di esse10	Descrizione	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale della fase11	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 5,6,7,8,9,10	Spalmatrice Release/ HOT MELT SP1 8,10	2067	2251	Nastro adesivo Hot Melt	0,0123	0,0134
Trasformazione in rotoli e confezionamento 12	Taglierine		1128	Nastro adesivo Hot Melt e Solvente		0,0088
Spalmatrice adesivo a solvente SP2 22, 23,24, 25,26,27,9	Spalmatrice adesivo a solvente(supporto Polipropilene)	1566	951	Nastro adesivo a Solvente	0,5349	0,4510
Spalmatrice adesivo a solvente SP2 22, 23,24, 25,26,27,9	Spalmatrice adesivo a solvente (supporto Carta)	13368	5992	Nastro adesivo a Solvente	0,0937	0,0580
Impregnatrice lattice ad acqua SP3 14	Impregnatrice lattice ad acqua SP3	9502	481	Bobine di carta impregnata	0,0751	0,0038
TOTALI12		26503	10803

Note di compilazione:
9 - La presente Sezione ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo messe in evidenza nella Scheda D (vedi note relative AIA).
10 - Indicare il riferimento utilizzato nella relazione di cui alla Scheda D (Valutazione Integrata Ambientale).
11 - Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento.
12 – Devono essere evidenziati i consumi energetici totali del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di vista energetico.

## EMISSIONI_IN_ARIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.5. Emissioni in aria

Tabella 1.5.1. Punti di emissione (dati fisici)
Punto di emissione	giorni/anno di funzionamento del camino	ore/giorno di funzionamento del camino
28	180	24
29	Bypass	Bypass
30	156	24
31	156	24
32	280	24
33	Bypass	Bypass
34	280	24
35	280	24
36	252	24
40	156	24
41	156	24
42	280	24
43	Bypass	Bypass

Tabella 1.5.2. inqinanti monitorati
			Analisi del 09/04/2018 RdP n. 5935 del 016/05/2019					Analisi del 11/10/2019 RdP n. 6029 del 04/11/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione		Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
28	Toluene	100	27348	212,658	1,8	1,8		28	Toluene	100	39465	567,088	4,8	4,8
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!

			Analisi del 09/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
30	COV	15	39	0,438	3	20
	Polveri	2,5		0,058	0,4	16
	Nox	50		0,730	5	10
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 16/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
31	Nox	100	4892	1098,939	60	60
	Polveri	5		0,118	0,7	14
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 02/05/2018 RdP n. 5935 del 16/05/2019					Analisi del 11/10/2019 RdP n. 6029 del 04/11/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione		Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
32	Eptano	100	77308	7688,744	14,8	14,8		32	Eptano	100	85601	467,559	0,9	0,9
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!

			Analisi del 16/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
34	Nox	100	4441	1730,924	58	58
	Polveri	5		0,152	0,9	18
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 09/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
35	COV	Monitoraggio	2139	20,124	1,4	Monitoraggio
	Polveri	40		1,011	6	15
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 02/05/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
36	COV	37,5	21491	246,957	1,9	5,1
	Polveri	3,5		0,354	2,1	60,0
	Nox	189		0,674	4	2,1
	NH3	210		0,421	2,5	1,2
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 09/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
40	COV	Monitoraggio	2196	4,933	0,6	Monitoraggio
	Polveri	40		1,179	7	17,5
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!

			Analisi del 09/04/2019 RdP n. 5935 del 16/05/2019					Analisi del 11/10/2019 RdP n. 6029 del 04/11/2019
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione		Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
41	COV (escluso toluene)	15	5164	116,004	6	40,0		41	COV (escluso toluene)	15	7691	146,939	7,6	50,7
	Toluene	20		0,438	2,6	13			Toluene	20		1,028	6,1	30,5
	Polveri	25		0,253	1,5	6			Polveri	25		0,337	2	8
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!
				0,000		#DIV/0!					0,000		#DIV/0!

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## EMISSIONI_IN_ACQUA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.6. Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1. Punti di emissione
Punto di emissione	Durata emissione h/giorno	Durata emissione gg/anno
S 1	24	320
S 2	24	320

Tabella 1.6.2. Inquinanti monitorati
			Analisi del 12/03/2019 RdP n. 5882 del 23/03/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 1	SST	200	484	3,87	8	4
	BOD5	250		8,71	18	7,2
	COD	500		20,81	43	9
	Solfati	1000		55,18	114	11
	Cloruri	1200		35,82	74	6
	Fosforo totale	10		0,10	0,2	2
	Azoto ammoniacale	30		0,15	0,3	1
	Azoto Nitroso	0,6		0,02	0,05	8
	Azoto Nitrico	30		11,13	23	77
	Idrocarburi totali	10		0,48	1	10
	SOA	0,2		0,00	0,001	1
	Tensiottavi totali	4		0,97	2	50
	Solventi clorurati	2		0,00	0,0001	0
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

			Analisi del 02/05/2019 RdP n. 5932 del 13/05/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 2	Idrocarburi totali	10	NON MISURABILE	0,000	3	30
	SOA	0,2		0,000	0,001	0,5
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

			Analisi del 03/06/2019 RdP n. 5952 del 12/06/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 1	SST	200	484	3,39	7	3,5
	BOD5	250		8,71	18	7,2
	COD	500		19,36	40	8,0
	Solfati	1000		34,85	72	7,2
	Cloruri	1200		24,68	51	4,3
	Fosforo totale	10		0,10	0,2	2,0
	Azoto ammoniacale	30		0,15	0,3	1,0
	Azoto Nitroso	0,6		0,02	0,05	8,3
	Azoto Nitrico	30		9,68	20	66,7
	Idrocarburi totali	10		0,48	1	10,0
	SOA	0,2		0,00	0,001	0,5
	Tensiottavi totali	4		0,97	2	50,0
	Solventi clorurati	2		0,01	0,02	1,0
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

			Analisi del 04/09/2019 RdP n. 5992 del 16/09/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 1	SST	200	484	3,87	8	4
	BOD5	250		9,68	20	8
	COD	500		21,78	45	9,000
	Solfati	1000		50,34	104	10,400
	Cloruri	1200		31,94	66	5,500
	Fosforo totale	10		0,10	0,2	2,000
	Azoto ammoniacale	30		0,15	0,3	1,000
	Azoto Nitroso	0,6		0,02	0,05	8,333
	Azoto Nitrico	30		10,16	21	70,000
	Idrocarburi totali	10		0,48	1	10,000
	SOA	0,2		0,09	0,19	95,000
	Tensiottavi totali	4		0,48	1	25,000
	Solventi clorurati	2		0,05	0,1	5,000
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

			Analisi del 11/10/2019 RdP n. 6031 del 04/11/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 2	Idrocarburi totali	10	NON MISURABILE	0,00000	1	10
	SOA	0,2		0,00000	0,001	0,5
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

			Analisi del 05/12/2019 RdP n. 6049 del 10/12/2019
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
S 1	SST	200	484	2,42	5	2,5
	BOD5	250		3,87	8	3,2
	COD	500		14,52	30	6,000
	Solfati	1000		15,49	32	3,200
	Cloruri	1200		19,36	40	3,333
	Fosforo totale	10		0,10	0,2	2,000
	Azoto ammoniacale	30		0,15	0,3	1,000
	Azoto Nitroso	0,6		0,02	0,05	8,333
	Azoto Nitrico	30		0,97	2	6,667
	Idrocarburi totali	10		0,24	0,5	5,000
	SOA	0,2		0,00	0,001	0,500
	Tensiottavi totali	4		0,48	1	25,000
	Solventi clorurati	2		0,00	0,001	0,050
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## RUMORE
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.7. Impatto acustico

Con quale frequenza è previsto il monitoraggio dell'impatto acustico nel PMC?			Biennale
In quale anno è stato effettuato l'ultimo monitoraggio dell'impatto acustico?			2019
E' stato eseguito il monitoraggio durante l'anno di riferimento (SI/NO)?			SI

Tabella 1.7.1. Rumore
			Valore riscontrato		Valore limite di Legge
Valutazione n.	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Unità di Misura	Indicare i riferimenti di Legge utilizzati e perché, le condizioni di funzionamento e di contemporaneità, quant'altro necessario a comprendere le modalità di monitoraggio svolto.
R1 - Confine Lato Ovest	In marcia	Leq	62,3	55	70 immissione / 65 emissione	60 immissione / 55 emissione	dB(A)	Legge n. 447/1995 - D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 - D.P.C.M. / del 14 Novembre 1997 - Decreto Ministeriale del 16 Marzo 1998 - D.P.R. 277/2011 - / Piano di Zonizzazione Acustica di San Marco Evangelista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 19-11-2016
R2 - Confine Lato Nord	In marcia	Leq	61,5	55	70 immissione / 65 emissione	60 immissione / 55 emissione	dB(A)	Legge n. 447/1995 - D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 - D.P.C.M. / del 14 Novembre 1997 - Decreto Ministeriale del 16 Marzo 1998 - D.P.R. 277/2011 - / Piano di Zonizzazione Acustica di San Marco Evangelista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 19-11-2016
R3 - Confine Lato Nord	In marcia	Leq	55,5	55	70 immissione / 65 emissione	60 immissione / 55 emissione	dB(A)	Legge n. 447/1995 - D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 - D.P.C.M. / del 14 Novembre 1997 - Decreto Ministeriale del 16 Marzo 1998 - D.P.R. 277/2011 - / Piano di Zonizzazione Acustica di San Marco Evangelista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 19-11-2016
R4 - Confine Lato Est	In marcia	Leq	61,5	53	70 immissione / 65 emissione	60 immissione / 55 emissione	dB(A)	Legge n. 447/1995 - D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 - D.P.C.M. / del 14 Novembre 1997 - Decreto Ministeriale del 16 Marzo 1998 - D.P.R. 277/2011 - / Piano di Zonizzazione Acustica di San Marco Evangelista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 19-11-2016
R5 - Confine Lato Sud	In marcia	Leq	55	54	70 immissione / 65 emissione	60 immissione / 55 emissione	dB(A)	Legge n. 447/1995 - D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 - D.P.C.M. / del 14 Novembre 1997 - Decreto Ministeriale del 16 Marzo 1998 - D.P.R. 277/2011 - / Piano di Zonizzazione Acustica di San Marco Evangelista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 19-11-2016

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## RIFIUTI
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
E' prevista l'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo? (SI/NO)	NO

Rifiuti	Codice CER	Recupero (codice)	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Rifiuti	Codice CER	Recupero (codice)	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti

Rifiuti prodotti	Codice CER	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
Imballaggi in carta e cartone	150101		R13	12,86	14,6	7,48	16,78	14,98	18,38	15,74	8,54	13	25,88	16,72	12,28	177,24
Imbalaggi in plastica	150102		R13	25,04	48,6	62,96	33,62	44,04	33,12	25,88		27,08	45,8	45,82	18,58	410,54
Imballaggi in legno	150103		R13	34,28	12,82	60,48	24,08	19,08	24,1	24,42	12,8	31,14	20,9	37,06	9,64	310,8
Imballaggi in materiali misti	150106	D15		28,02	37,82	44,97	24,82	43,7	26,18	42,46	10,08	46,24	39,99	34,68	23,84	402,8
Imballaggi in materiali misti	150106		R13	9,02	31,16	25,27	32,22	17,9	30,24	36,04	9,24	18,34	38,47	30,42	17,64	295,96
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*	D9			0,5		0,18	0,56		0,42		0,18			0,94	2,78
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*	D9			1		0,58	0,64	0,72	0,4		2,14			1,1	6,58
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	080409*	D15		7,46		5,2	31,94	14,48			17,24	31,05			15,58	122,95
Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	080410	D15				5,9	5,6			2,78	4,56	3,32				22,16
Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	080416	D9				20,38	15,01	24		13,85		28,32	15,92	14,27		131,75
Altri solventi e miscele di solventi	140603*	D10			1,56		1,46	1,68	0,62	2,12		5,02	2,58		2,54	17,58
Batterie al piombo	160601*		R13		0,08					0,08
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	161002	D8		30,24				25	22,72			24,66				102,62
Fanghi delle fosse settiche	200304	D8				9,02					5,52			14,54
Rifiuti contenenti olio	160708*	D9					0
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	170603*	D15					0,98					0,1		1,08
Ferro ed acciaio	170405		R13		1,66		1,26			51,02		2,06				56
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213*		R13					0,22					0,22
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208*	D9					0,12	0,26	0,08	2,12		3,32	0,72			6,62
Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	130506*	D9					0
Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	130307*		R13					7					7
Altre emulsioni	130802*	R13					24,46					24,46
Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento fumi	190110*		D15					5,34			5,34
					2119,1

Rifiuti prodotti	Codice CER	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## SUOLO_E_SOTTOSUOLO
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

E' stato effettuato il controllo quinquennale previsto per le acque di falda? (SI/NO)
In che data è stato effettuato l'ultimo controllo? (gg/mm/aa)			11/10/2019

PROFONDITA' DEL PUNTO DI PRELIEVO	Campionato ingresso acqua industriale BST

Punto di misura/piezometro	Parametro / inquinante	Concentrazione limite da normativa / [mg/l]	Analisi del 02/05/2019 RdP n. 5931 del 13/05/2019
			Concentrazione / [mg/l]	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Ingresso rete stabilimento	Benzene	1	0,3	30
	Etilbenzene	50	0,3	0,6
	Stirene	25	0,1	0,4
	Toluene	15	0,1	0,67
	p-Xilene		0,1	#DIV/0!
	Alifatici clorurati cancerogeni	10	0,8	8
	Clorometano	1,5	0,1	6,67
	Triclorometano	0,15	0,05	33,33
	Cloruro di vinile	0,5	0,1	20
	1,2-dicloroetano	3	0,3	10
	1,1-dicloroetilene	0,05	0,01	20
	Tricloroetilene	1,5	0,01	0,67
	Tetracloroetilene	1,1	0,2	18,18
	Esaclorobutadiene	0,15	0,01	6,67
	1,1-dicloroetano	810	0,1	0,01
	1,2-dicloroetilene	60	0,1	0,17
	1,2-dicloropropano	0,15	0,01	6,67
	1,1,2-tricloroetano	0,2	0,01	5
	1,2,3-tricloropropano	0,2	0,001	0,5
	1,1,2,2-tetracloroetano	0,05	0,01	20
	tribromometano	0,3	0,1	33,33
	1,2-dibromoetano	0,002	0,001	50
	bromodiclorometano	0,17	0,05	29,41
	dibromoclorometano	0,13	0,05	38,46

Punto di misura/piezometro	Parametro / inquinante	Concentrazione limite da normativa / [mg/l]	Analisi del 11/10/2018 RdP n. 6030 del 04/11/2019
			Concentrazione / [mg/l]	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Ingresso rete stabilimento	Benzene	1	0,3	30
	Etilbenzene	50	0,3	0,6
	Stirene	25	0,1	0,4
	Toluene	15	0,1	0,67
	p-Xilene		0,1	#DIV/0!
	Alifatici clorurati cancerogeni	10	1	10
	Clorometano	1,5	0,1	6,67
	Triclorometano	0,15	0,05	33,33
	Cloruro di vinile	0,5	0,1	20
	1,2-dicloroetano	3	0,3	10
	1,1-dicloroetilene	0,05	0,01	20
	Tricloroetilene	1,5	0,01	0,67
	Tetracloroetilene	1,1	0,01	0,91
	Esaclorobutadiene	0,15	0,01	6,67
	1,1-dicloroetano	810	0,1	0,01
	1,2-dicloroetilene	60	0,1	0,17
	1,2-dicloropropano	0,15	0,01	6,67
	1,1,2-tricloroetano	0,2	0,01	5
	1,2,3-tricloropropano	0,2	0,001	0,5
	1,1,2,2-tetracloroetano	0,05	0,01	20
	tribromometano	0,3	0,1	33,33
	1,2-dibromoetano	0,002	0,001	50
	bromodiclorometano	0,17	0,05	29,41
	dibromoclorometano	0,13	0,05	38,46

NOTA: Ripetere la tabella soprastante tante volte per quanti RdP sono disponibili.
NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

Tabella 1.9.2 – Suolo

E' stato effettuato il controllo decennale previsto per il suolo? (SI/NO)
In che data è stato effettuato l'ultimo controllo? (gg/mm/aa)

PROFONDITA' DEL PUNTO DI CAROTAGGIO

Punto di misura/carotaggio	Parametro / inquinante	Concentrazione limite da normativa / [mg/l]	Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
			Concentrazione / [mg/l]	Concentrazione in % del valore limite di emissione
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!

NOTA: Ripetere la tabella soprastante tante volte per quanti RdP sono disponibili.
NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## GESTIONALE
2- GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di Produzione	Attività di controllo/Parametri di Controllo	UM	Risultato del controllo	Data del controllo	Commenti

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario	Tipo di intervento	Data intervento	Descrivere le criticità riscontrate	Tipo di manutenzione (Ordinaria o Straordinaria)
IRST TOLUENE	RIPRISTINO ATTUATORE BY PASS/LINEA	11/01/2019	---	Straordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	13/02/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	20/04/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	15/05/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	04/06/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	30/07/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	28/08/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	27/09/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	18/10/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	19/11/2019	---	Ordinaria
IRST TOLUENE	CONTROLLO ATTUATORE BY PASS/LINEA	28/12/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRST TOLUENE SU SP1	PREVENTIVA SU ATTUATORE	05/08/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRST TOLUENE SU SP1	PULIZIA CANALI	06/08/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRST TOLUENE SU SP1	PREVENTIVA SU ATTUATORE	28/12/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRST TOLUENE SU SP1	PULIZIA CANALI	30/12/2019	---	Ordinaria
FORNO BERINGHER PER PULIZIA FILTRO BOPP	PULIZIA COMPLETA FORNO BERINGHER	20/08/2019	---	Ordinaria
FORNO BERINGHER PER PULIZIA FILTRO BOPP	CONTROLLO CENTRALINA TERMOSTAZIONE	21/08/2019	---	Ordinaria
FORNO BERINGHER PER PULIZIA FILTRO BOPP	PULIZIA COMPLETA FORNO BERINGHER	18/12/2019	---	Ordinaria
FORNO BERINGHER PER PULIZIA FILTRO BOPP	CONTROLLO CENTRALINA TERMOSTAZIONE	19/12/2019	---	Ordinaria
CALDAIA AD OLIO DIATERMICO CT1	CONTROLLO GENERALE CALDAIA	04/01/2019	---	Ordinaria
CALDAIA A TUBI DI FUMO CT1	CONTROLLO GENERALE CALDAIA	20/08/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	15/01/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	28/02/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	30/03/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	24/04/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	28/05/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	12/06/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	17/07/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	PULIZIA CANALI	28/08/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	PULIZIA CANALI	24/09/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	18/10/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	19/11/2019	---	Ordinaria
IRSE EPTANO	CONTROLLO VENTILATORI – PULIZIA CANALI	28/12/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRSE EPTANO	CONTROLLO ATTUATORI PNEUMATICI	20/08/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRSE EPTANO	CONTROLLO PULIZIA CANALI	21/08/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRSE EPTANO	CONTROLLO ATTUATORI PNEUMATICI	18/12/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IRSE EPTANO	CONTROLLO PULIZIA CANALI	19/12/2019	---	Ordinaria
CALDAIA AD OLIO DIATERMICO CT2	DEGASAGGIO OLIO	25/07/2019	---	Straordinaria
CALDAIA AD OLIO DIATERMICO CT2	TUBAZIONE OLIO DIATERMICO	08/08/2019	---	Straordinaria
CALDAIA AD OLIO DIATERMICO CT2	CONTROLLO FASCI TUBIERI	23/08/2019	---	Straordinaria
CALDAIA AD OLIO DIATERMICO CT2	CONTROLLO FUMI	28/08/2019	---	Ordinaria
FILTRO CARICO MATERIE PRIME ESTRUSORE GOMMA NATURALE	CONTROLLO CANALI ASPIRAZIONE ESTRUSORE 1	05/08/2019	---	Ordinaria
FILTRO CARICO MATERIE PRIME ESTRUSORE GOMMA NATURALE	CONTROLLO CANALI ASPIRAZIONE ESTRUSORE 2	06/08/2019	---	Ordinaria
FILTRO CARICO MATERIE PRIME ESTRUSORE GOMMA NATURALE	CONTROLLO CANALI ASPIRAZIONE ESTRUSORE 1	20/12/2019	---	Ordinaria
FILTRO CARICO MATERIE PRIME ESTRUSORE GOMMA NATURALE	CONTROLLO CANALI ASPIRAZIONE ESTRUSORE 2	28/12/2019	---	Ordinaria
IMPREGNATRICE SP3	CONTROLLO RUOTA TERMICA+CANALI	21/08/2019	---	Ordinaria
IMPREGNATRICE SP3	CONTROLLO RUOTA TERMICA+CANALI	28/12/2019	---	Ordinaria
IMPREGNATRICE SP3	SOSTITUZIONE CUSCINETTI RUOTA TERMICA	28/12/2019	---	Ordinaria
FILTRI CARICO MP ESTRUSORE	SOSTITUZIONE FILTRI+CONTROLLO CINGHIE VENTILATORE+PULIZIA CANALI	12/08/2019	---	Ordinaria
FILTRI CARICO MP ESTRUSORE	SOSTITUZIONE FILTRI+CONTROLLO CINGHIE VENTILATORE+PULIZIA CANALI	20/12/2019	---	Ordinaria
TESTA SPALMATURA HOT MELT	CONTROLLO MOTORE+CINGHIE	07/08/2019	---	Ordinaria
TESTA SPALMATURA HOT MELT	PULIZIA CANALI	08/08/2019	---	Ordinaria
TESTA SPALMATURA HOT MELT	CONTROLLO MOTORE + CINGHIE	18/12/2019	---	Ordinaria
TESTA SPALMATURA HOT MELT	PULIZIA CANALI	19/12/2019	---	Ordinaria
CAPPA PULIZIA DIE	CONTROLLO CANALI ESPULSIONE FUMI +VENTILATORE	22/08/2019	---	Ordinaria
CAPPA PULIZIA DIE	CONTROLLO CANALI ESPULSIONE FUMI +VENTILATORE	30/12/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IMPIANTO IRST TOLUENE SU SP2	CONTROLLO VALVOLE+ATTUATORI PNEUMATICI	08/08/2019	---	Ordinaria
BY PASS EMERGENZA IMPIANTO IRST TOLUENE SU SP2	CONTROLLO VALVOLE+ATTUATORI PNEUMATICI	23/12/2019	---	Ordinaria

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	Risultato del controllo	UM	Data del controllo

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo (ACQUE)

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	Risultato del controllo	UM	Data del controllo

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione dell'area di stoccaggio	Verifica effettuata	Data controllo	Descrivere le criticità riscontrate.
STAZIONE PREPARAZIONE SOLVENTI RPTS / DISSOLUTORI DI PROCESSO / (CONTENUTO: TOLUOLO + SOLIDI DISCIOLTI)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	08-01-2019 / 10-02-2019 / 04-03-2019 / 09-04-2019 / 12-05-2019 / 30-06-2019 / 15-07-2019 / 28-08-2019 / 20-09-2019 / 07-10-2019 / 10-11-2019 / 28-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
IRST / SERBATOI DI STOCCAGGIO MP E DI RECUPERO (CONTENUTO: TOLUOLO)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	07-01-2019 / 01-02-2019 / 09-03-2019 / 15-04-2019 / 22-05-2019 / 30-06-2019 / 05-07-2019 / 12-08-2019 / 24-09-2019 / 11-10-2019 / 19-11-2019 / 28-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
SPALMATRICE SP1 AREE ESTERNE / SERBATOIO DI STOCCAGGIO MP / (CONTENUTO: OLIO NAFTENICO)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	07-01-2019 / 04-02-2019 / 07-03-2019 / 18-04-2019 / 27-05-2019 / 06-06-2019 / 15-07-2019 / 30-08-2019 / 27-09-2019 / 28-10-2019 / 19-11-2019 / 28-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
SPALMATRICE SP1 AREE ESTERNE / SERBATOIO DI STOCCAGGIO MP / (CONTENUTO: ALCOL ISOPROPILICO)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	08-01-2019 / 01-02-2019 / 12-03-2019 / 17-04-2019 / 05-05-2019 / 08-06-2019 / 24-07-2019 / 29-08-2019 / 10-09-2019 / 17-10-2019 / 19-11-2019 / 28-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
REPARTO REPSOL / SERBATOIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO EPTANO	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	07-01-2019 / 08-02-2019 / 10-03-2019 / 17-04-2019 / 25-05-2019 / 16-06-2019 / 30-07-2019 / 02-08-2019 / 12-09-2019 / 24-10-2019 / 19-11-2019 / 28-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
SPS REPARTO REPSOL / DISSOLUTORI DI PROCESSO / (CONTENUTO: TOLUOLO +SOLIDI DISCIOLTI)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	08-01-2019 / 04-02-2019 / 13-03-2019 / 28-04-2019 / 01-05-2019 / 16-06-2019 / 20-07-2019 / 19-08-2019 / 20-09-2019 / 13-10-2019 / 18-11-2019 / 30-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
REPARTO REPSOL / SERBATOI DI STOCCAGGIO LATTICE TR+RC / (CONTENUTO: LATTICE+ / H2O)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	07-01-2019 / 12-02-2019 / 14-03-2019 / 20-04-2019 / 28-05-2019 / 08-06-2019 / 17-07-2019 / 10-08-2019 / 15-09-2019 / 04-10-2019 / 20-11-2019 / 20-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
AREA SCARTI E RIFIUTI / STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	07-01-2019 / 09-02-2019 / 18-03-2019 / 30-04-2019 / 12-05-2019 / 15-06-2019 / 24-07-2019 / 03-08-2019 / 15-09-2019 / 28-10-2019 / 18-11-2019 / 19-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
AREA DI CARICO SOLVENTI / VASCA INTERRATA IN CEMENTO PER CAPTAZIONE SVERSAMENTI ACCIDENTALI / (CONTENUTO: EVENTUALI TRACCE DI SOLVENTE ED OLIO, ACQUA PIOVANA)	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE / VERIFICA TENUTA CON ASTA METRICA	07-01-2019 / 01-02-2019 / 12-03-2019 / 30-04-2019 / 04-05-2019 / 27-06-2019 / 08-07-2019 / 03-08-2019 / 15-09-2019 / 14-10-2019 / 20-11-2019 / 16-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
AREA IRSE / IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA INTERRATO	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE / VERIFICA TENUTA CON ASTA METRICA	07-01-2019 / 09-02-2019 / 14-03-2019 / 14-04-2019 / 28-05-2019 / 03-06-2019 / 10-07-2019 / 08-08-2019 / 30-09-2019 / 12-10-2019 / 18-11-2019 / 23-12-2019	Nessuna criticità riscontrata
CENTRALE TERMICA CT2 / SERBATOIO RACCOLTA OLIO DIATERMICO IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI DALLA CENTRALE TERMICA CT2	CONTROLLO ISPETTIVO GENERALE	08-08-2019	Nessuna criticità riscontrata
AREA IRST / CANALE CONDOMINIALE IN CEMENTO EX AREA 3M	VERIFICA INTEGRITA’	12-02-2019 / 30-09-2019	Nessuna criticità riscontrata
BACINI DI CONTENIMENTO	VERIFICA INTEGRITA’ DEI BACINI DI CONTENIMENTO	01-2019 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2019 / 06-2019 / 07-2019 / 08-2019 / 09-2019 / 10-2019 / 11-2019 / 12-2019	Nessuna criticità riscontrata / DURANTE LE ISPEZIONI MENSILI DEI SERBATOI SI VERIFICA ANCHE L’INTEGRITA’ DEI BACINI DI CONTENIMENTO
FUSTI E CISTERNETTE	VERIFICA INTEGRITA’ DEI FUSTI E CISTERNETTE POSIZIONATE NEI BACINI DI CONTENIMENTO	01-2019 / 02-2019 / 03-2019 / 04-2019 / 05-2019 / 06-2019 / 07-2019 / 08-2019 / 09-2019 / 10-2019 / 11-2019 / 12-2019	Nessuna criticità riscontrata / DURANTE LE ISPEZIONI MENSILI DEI SERBATOI SI VERIFICA ANCHE L’INTEGRITA’ DEI FUSTI E CISTERNETTE POSIZIONATE NEI BACINI DI CONTENIMENTO

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## INDICATORI_DI_PRESTAZIONE
3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Riportare esclusivamente gli indici di performance del Decreto Dirigenziale di autorizzazione AIA

Tabella 3.1. Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore a sua descrizione	Valore annuo misurato	Valore annuo obiettivo	Valore % rispetto all'obiettivo	UM
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## ALTRE_DICHIARAZIONI
ALTRE DICHIARAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della conoscenza dell'impianto IPPC autorizzato, in termini di inquinamento delle componenti ambientali, di gestione dell'impianto e di eventuali criticità rilevate nel corso del suo funzionamento.