## ANAGRAFICA_AZIENDA
Autorizzazione Integrata Ambientale - Direttiva IPPC
REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Modello generale per tutte le attività dell'allegato VIII, del D. Lgs 152/2006 e smi

ANAGRAFICA AZIENDA

ANNO DI RIFERIMENTO			dal	01-gen-20		al	31-dic-20

Ragione sociale:		LAMINAZIONE SOTTILE SPA

Categoria IPPC		2.5 b) - 2.6

PIVA		00289760639

Indirizzo impianto:		via	S.S. 87 KM 21,200

		n°			CAP	81020

		città	SAN MARCO EVANGELISTA (CE)

Referente IPPC:

			tel:			fax:

			e-mail:

Compilatore report annuale IPPC:
			DOMENICA CAMERLINGO

			tel:	3490641188

			e-mail:	domenica.camerlingo@laminazionesottile.com

Numero giorni lavorati in un anno				350

## MATERIE_PRIME
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

MATERIE PRIME
Tabella 1.1.1 - SOSTANZE, PREPARATI E MATERIE PRIME UTILIZZATI1

In Ingresso
N° progr.	Descrizione2	Tipologia 3	Modalità di stoccaggio	Impianto/fase di utilizzo4	Stato fisico	Etichettatura	Frasi R	Composizione5	Quantità mensili utilizzate
					Anno 2020	[quantità]	[u.m.]
1	Sgrassaggi alluminio	ma	recipienti mobili	Trattamenti Superficiali	liquido				Totale	457,2	tonnellate
2	Prodotti impianti di depurazione	ma	recipienti mobili	Trattamenti Superficiali	liquido/solido				Totale	184,9	tonnellate
3	Pani di alluminio	mp	sfuso su piazzale impermeabilizzato	Fonderia	solido				Totale	73.551	tonnellate
4	Rottame di alluminio interno recuperato in fonderia	mp	sfuso su piazzale impermeabilizzato	Fonderia	solido				Totale	56.790	tonnellate
5	End of waste	mp	sfuso su piazzale impermeabilizzato	Fonderia	solido				Totale	470	tonnellate
6	Gas cloro in bombola	ma	recipiente fisso	Fonderia	gas				Totale	1,1	tonnellate
7	Produzione versata	prodotto finito	su pallet		solido				Totale	112.625	tonnellate
1 - Nota Bene: la compilazione della presente tabella presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento ed esibite su richiesta;
2 - Indicare la tipologia del prodotto, accorpando - ove possibile - prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a stato fisico, etichettatura e frasi R (es.: indicare “prodotti vernicianti a base solvente”, nel caso di vernici diverse che differiscono essenzialmente per il colore). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
3 - Per ogni tipologia di prodotto precisare se trattasi di mp (materia prima), di ms (materia secondaria ) o di ma (materia ausiliaria, riportando - per queste ultime - solo le principali);
4 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla sezione C.2 (della scheda C);
5 - Riportare i dati indicati nelle schede di sicurezza, qualora specificati.

Tabella 1.1.2 – Controllo radiometrico in ingresso

E' previsto il controllo radiometrico in entrata? (SI/NO)			SI

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo
Tutto il materiae in ingresso		portale radiometrico	gennaio 2020

Tabella 1.1.3 - SOSTANZE, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DI PROCESSO1
In Uscita
N° progr.	Descrizione2	Tipologia 3	Modalità di stoccaggio	Impianto/fase di utilizzo4	Stato fisico	Etichettatura	Frasi R	Composizione5	Quantità mensili utilizzate
Non previsto		mp	serbatoi	mp					[mese di riferimento]	[quantità]	[u.m.]
		ma	recipienti mobili	ma
		ms		ms
					[anno di riferimento]	[quantità]	[u.m.]

NOTE DI COMPILAZIONE
1 - Nota Bene: la compilazione della presente tabella presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento ed esibite su richiesta;
2 - Indicare la tipologia del prodotto, accorpando - ove possibile - prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a stato fisico, etichettatura e frasi R (es.: indicare “prodotti vernicianti a base solvente”, nel caso di vernici diverse che differiscono essenzialmente per il colore). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
3 - Per ogni tipologia di prodotto precisare se trattasi di mp (materia prima), di ms (materia secondaria ) o di ma (materia ausiliaria, riportando - per queste ultime - solo le principali);
4 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla sezione C.2 (della scheda C);
5 - Riportare i dati indicati nelle schede di sicurezza, qualora specificati.

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico in uscita

E' previsto il controllo radiometrico in uscita? (SI/NO)			SI

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo
Tutto il materiale in uscita		portale radiometrico	gennaio 2020

## ACQUA_ED_ENERGIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.2 Risorse idriche
Tabella 1.2.1. Risorse idriche
	Volume di acqua mensile - Gennaio		Volume di acqua mensile - Febbraio		Volume di acqua mensile - Marzo		Volume di acqua mensile - Aprile		Volume di acqua mensile - Maggio		Volume di acqua mensile - Giugno		Volume di acqua mensile - Luglio		Volume di acqua mensile - Agosto		Volume di acqua mensile - Settembre		Volume di acqua mensile - Ottobre		Volume di acqua mensile - Novembre		Volume di acqua mensile - Dicembre		Volume acqua totale annuo		Consumo medio giornaliero
Fonte	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)	Potabile (m3)	Non potabile (m3)
Acquedotto	783		645		420		322		459		300		695		440		1.158		1.158		1.158		1.158		8.696		725
Pozzo		64.462		96.765		82.875		73.013		40.088		59.637		65.955		71.842		102.585		62.712		69.932		58.432		848.297		70.691
Corso d’acqua
Acqua lacustre
Sorgente
Altro (riutilizzo,ecc.)

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

1.3. Energia
Tabella 1.3.1. Risorse energetiche

Anno di riferimento:	2020

Sezione O.1: UNITÀ DI PRODUZIONE1			ENERGIA TERMICA (annua)			ENERGIA ELETTRICA (annua)
Impianto/ fase di provenienza2	Codice dispositivo e descrizione3	Combustibile utilizzato4	Potenza termica di combustione5 (kW)	Energia Prodotta (MWh)	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale6 (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)
Intero stabilimento	Tipo	Quantità

		TOTALE

Energia acquisita dall’esterno	Quantità (MWh)	Altre informazioni7, 8
Energia elettrica	94.534
Energia elettrica Fotovoltaico	99
Energia acquisita dall’esterno	Quantità (Sm3)
Energia termica	27.151.279

Note di compilazione:
1- Nella presente sezione devono essere indicati tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all'interno del complesso IPPC.
2 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C - AIA).
3 - Indicare il codice identificativo del dispositivo riportando una descrizione sintetica (es. caldaia, motore, turbina, ecc.).
4 - Indicare tipologie e quantitativi (in m3/h o in kg/h) di sostanze utilizzate nei processi di combustione.
5 - Intesa quale potenza termica nominale al focolare.
6 - Indicare il Cos φ medio (se disponibile).
7 - Indicare il tipo di fornitura di alimentazione e la potenza impegnata.
8 - Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata.

Sezione O.2: UNITÀ DI CONSUMO9
Fase/attività significative o gruppi di esse10	Descrizione	Energia termica consumata (Nm3)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale della fase11	Consumo termico specifico (Nm3/tons)	Consumo elettrico specifico (kWh/tons)
Fonderia		16.862.186	6.862,45	Fonderia	102	42
Laminatoio a caldo		6.270.148	21.182	Laminatoio a caldo	39	133
Laminatoio a freddo		221.313	38.437	Laminatoio a freddo	0,8	139
Trattamenti Termici		3.531.216	6.894	Trattamenti Termici	21	40,6
Altro		266.415	21.159	Altro	2,37	188
TOTALI12		27.151.279	94.534	Produzione di alluminio	241	839
Fase/attività significative o gruppi di esse10	Descrizione	Gasolio consumato (litri)		Prodotto principale della fase11	Consumo gasolio specifico (litri/tons)
Fonderia		229.306		Fonderia	1,39
Servizio Movimentazione interna (SMI)		274.607		Servizio Movimentazione interna (SMI)	2,44
Altro		21.195		Altro	0,19
TOTALI12		525.107		TOTALI	4,66

Note di compilazione:
9 - La presente Sezione ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo messe in evidenza nella Scheda D (vedi note relative AIA).
10 - Indicare il riferimento utilizzato nella relazione di cui alla Scheda D (Valutazione Integrata Ambientale).
11 - Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento.
12 – Devono essere evidenziati i consumi energetici totali del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di vista energetico.

## EMISSIONI_IN_ARIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.5. Emissioni in aria

Tabella 1.5.1. Punti di emissione (dati fisici)
Punto di emissione	giorni/anno di funzionamento del camino	ore/giorno di funzionamento del camino
E1	350	24
E3	350	24
E4	350	24
E6	350	24
E7	350	24
E11	350	24
E16	350	5
E17	350	24
E18	350	24
E22	350	24
E24	350	24
E25	350	24
E26	350	24
E20	350	24
E21	350	24
E41	350	24

Tabella 1.5.2. inqinanti monitorati
			Analisi del 17/04/2020 RdP n.488/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E1	Polveri	15	14.581	0,089	6,1	-59%
	Ossidi di azoto	800		9,717	666	-17%
	Ossidi di zolfo	15		0,058	4	-73%
	Monossido di Carbonio	60		0,649	44,5	-26%
	Acido cloridrico	3		0,034	2,3	-23%
	Ammoniaca	3		//	< 1	//
	Fluoruri	0,1		0,001	0,07	-30%
			Analisi del 23/04/2020 RdP n.20/410 e n. 20/411
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E3	n- eptano	75	186.619	9,900	53	-29%
E4	n- eptano	75	177.978	11,000	61	-19%
			Analisi del 23/04/2020 RdP n.20/415
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E6	Ossidi di azoto	500	37.056	15,400	415	-17%
			Analisi del 23/04/2020 RdP n.20/416
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E7	Nebbie oleose	5	122.885	0,540	4,4	-12%
			Analisi del 16/04/2020 RdP n.478/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E11	Polveri	15	9.899	0,114	11,5	-23%
	Ossidi di azoto	800		5,534	559,0	-30%
	Ossidi di zolfo	15		0,106	10,7	-29%
	Monossido di Carbonio	60		0,509	51,4	-14%
	Acido cloridrico	3		0,022	2,2	-27%
	Ammoniaca	3		//	< 1
	Fluoruri	0,1		0,00059	0,06	-40%
			Analisi del 20/04/2020 RdP n.495/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E17	Polveri	15	13.590	0,0992	7,3	-51%
	Ossidi di azoto	800		9,228	679,0	-15%
	Ossidi di zolfo	15		0,0326	2,4	-84%
	Monossido di Carbonio	60		0,584	43,0	-28%
	Acido cloridrico	3		0,034	2,5	-17%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	<0,05
			Analisi del 17/04/2020 RdP n.490/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E18	Polveri	15	25.869	0,054	2,1	-86%
	Ossidi di azoto	300		6,167	238,0	-21%
	Ossidi di zolfo	15		0,155	6,0	-60%
	Monossido di Carbonio	60		0,916	35,4	-41%
	Acido cloridrico	3		0,0155	0,6	-80%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		0,001	0,05	-50%
			Analisi del 17/04/2020 RdP n.489/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E16	Polveri	5	10.161	0,005	0,5	-90%
	Ammoniaca	3		//	<0,1
			Analisi del 23/04/2020 RdP n. 20/412 - n. 20/413
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E20	Vapori acidi (SO4)	1	11.796	0,008	0,68	-32%
	Vapori acidi (HF)	0,5		<0,001	<0,1
	Acido cromico / (come CrVI)	0,04		<0,0001	< 0,01
E21	Vapori acidi (SO4)	1	6.239	0,001	0,15	-85%
	Vapori acidi (HF)	0,5		0,001	0,21
	Acido cromico / (come CrVI)	0,04		<0,0001	< 0,01
			Analisi del 23/04/2020 RdP n. 507/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E22	Polveri	15	25.736	0,118	4,6	-69%
	Ossidi di azoto	300		5,775	224,0	-25%
	Ossidi di zolfo	15		0,154	6,0	-60%
	Monossido di Carbonio	60		1,117	43,4	-28%
	Acido cloridrico	3		0,039	1,5	-50%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	< 0,05
			Analisi del 16/04/2020 RdP n. 479/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E24	Polveri	15	24.277	0,126	5,2	-65%
	Ossidi di azoto	300		5,302	218,0	-27%
	Ossidi di zolfo	15		0,078	3,2	-79%
	Monossido di Carbonio	60		1,044	43,0	-28%
	Acido cloridrico	3		0,034	1,4	-53%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		0,001	0,06	-40%
			Analisi del 20/04/2020 RdP n. 496/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E26	Polveri	15	35.174	0,186	5,3	-65%
	Ossidi di azoto	300		6,964	198,0	-34%
	Ossidi di zolfo	15		0,120	3,4	-77%
	Monossido di Carbonio	60		1,210	34,4	-43%
	Acido cloridrico	3		0,056	1,6	-47%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	<0,05
			Analisi del 23/04/2020 RdP n.20/414
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E25	Ossidi di azoto	500	13.954	4,33	310	-38%

Tabella 1.5.2. inquinanti monitorati
			Analisi del 10/09/2020 RdP n.1496/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E1	Polveri	15	14.220	0,102	7,2	-52%
	Ossidi di azoto	800		8,504	598	-25%
	Ossidi di zolfo	15		0,127	8,9	-41%
	Monossido di Carbonio	60		0,764	53,7	-11%
	Acido cloridrico	3		0,017	1,2	-60%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		0,0011	0,08	-20%
			Analisi del 16/09/2020 RdP n.20/1087 e n. 20/1088
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E3	n- eptano	75	199.601	7,600	38	-49%
E4	n- eptano	75	180.669	7,400	41	-45%
			Analisi del 29/09/2020 RdP n.20/1174
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E6	Ossidi di azoto	500	43.913	18,500	422	-16%
			Analisi del 16/09/2020 RdP n. 20/1091
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E7	Nebbie oleose	5	128.046	0,540	4,2	-16%
			Analisi del 15/09/2020 RdP n. 1542/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E11	Polveri	15	9.898	0,113	11,4	-24%
	Ossidi di azoto	800		4,609	466,0	-42%
	Ossidi di zolfo	15		0,072	7,8	-48%
	Monossido di Carbonio	60		0,447	45,2	-25%
	Acido cloridrico	3		0,024	2,4	-20%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	<0,05
			Analisi del 11/09/2020 RdP n.1500/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E17	Polveri	15	12.344	0,114	9,2	-39%
	Ossidi di azoto	800		8,048	652,0	-19%
	Ossidi di zolfo	15		0,035	2,8	-81%
	Monossido di Carbonio	60		0,531	43,0	-28%
	Acido cloridrico	3		0,028	2,3	-23%
	Ammoniaca	3		//	<0,1
	Fluoruri	0,1		0,0010	0,08	-20%
			Analisi del 27/10/2020 RdP n.1873/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E16	Polveri	5	9.877	0,0105	1,06	-79%
	Ammoniaca	3		0,0014	0,14	-95%
			Analisi del 16/09/2020 RdP n. 20/1089 e n. 20/1090
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E20	Vapori acidi (SO4)	1	10.936	0,006	0,53	-47%
	Vapori acidi (HF)	0,5		<0,001	< 0,1
	Acido cromico / (come CrVI)	0,04		<0,0001	< 0,01
E21	Vapori acidi (SO4)	1	8.038	0,003	0,42	-58%
	Vapori acidi (HF)	0,5		0,0013	0,16	-68%
	Acido cromico / (come CrVI)	0,04		<0,0001	< 0,01
			Analisi del 15/09/2020 RdP n.1543/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E22	Polveri	15	24.253	0,072	2,98	-80%
	Ossidi di azoto	300		3,817	157,0	-48%
	Ossidi di zolfo	15		0,102	4,2	-72%
	Monossido di Carbonio	60		0,939	38,7	-36%
	Acido cloridrico	3		0,051	2,1	-30%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	<0,05
			Analisi del 10/09/2020 RdP n.1497/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E24	Polveri	15	26.462	0,130	4,9	-67%
	Ossidi di azoto	300		6,589	249,0	-17%
	Ossidi di zolfo	15		0,122	4,6	-69%
	Monossido di Carbonio	60		1,037	39,2	-35%
	Acido cloridrico	3		0,040	1,5	-50%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		0,002	0,08	-20%
			Analisi del 11/09/2020 RdP n. 1501/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E26	Polveri	15	22.738	0,161	7,1	-53%
	Ossidi di azoto	300		5,080	223,0	-26%
	Ossidi di zolfo	15		0,155	6,8	-55%
	Monossido di Carbonio	60		0,832	36,6	-39%
	Acido cloridrico	3		0,034	1,5	-50%
	Ammoniaca	3		//	<1
	Fluoruri	0,1		//	< 0,05
			Analisi del 29/09/2020 RdP n.20/1173
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E25	Ossidi di azoto	500	14.293	4,590	321	-36%
			Analisi del 10/09/2020 RdP n.1498/20
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3]	Portata / (Nm3/h)	Flusso di massa / (Kg/anno)	Concentrazioine / (mg/Nm3)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
E41	Polveri	-	23.465	0,0055	0,234	-
NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## EMISSIONI_IN_ACQUA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.6. Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1. Punti di emissione
Punto di emissione	Durata emissione h/giorno	Durata emissione gg/anno
Lato parcheggio	24	350
Lato portineria	24	350

Tabella 1.6.2. Inquinanti monitorati
			Analisi del 19/03/2020 RdP n. 446/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Lato parcheggio	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	9	-96%
	BOD5	250		0	31	-88%
	COD	500		0	58	-88%
	Alluminio	2		0	0,25	-88%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	< 0,04
	Boro	4		0	0,11	-97%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	1,93	-52%
	Manganese	4		0	0,5	-88%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	< 0,04
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	145	-86%
	Cloruri	1200		0	51	-96%
	Fluoruri	12		0	4,6	-62%
	Fosforo totale	10		0	0,3	-97%
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	0,25	-58%
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	1,9	-81%
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	2,8	-30%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	2895	-42%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	45	-44%

			Analisi del 19/03/2020 RdP n. 447/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Lato portineria	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	17	-92%
	BOD5	250		0	<5
	COD	500		0	<15
	Alluminio	2		0	0,25	-88%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	0,04
	Boro	4		0	0,11	-97%
	Cadmio	0,02		0	<0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	1,92	-52%
	Manganese	4		0	0,48	-88%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	<0,02
	Rame	0,1		0	<0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	<0,04
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	27	-97%
	Cloruri	1200		0	74	-94%
	Fluoruri	12		0	1,6	-87%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	0,11	-82%
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	<0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	0,2	-95%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	2050	-59%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	10	-88%

			Analisi del 19/03/2020 RdP n. 445/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Airpure	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	18	-91%
	BOD5	250		0	26	-90%
	COD	500		0	50	-90%
	Alluminio	2		0	0,29	-86%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	<0,04
	Boro	4		0	0,08	-98%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	0,88	-78%
	Manganese	4		0	0,59	-85%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	<0,02
	Rame	0,1		0	<0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	0,06	-88%
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	24	-98%
	Cloruri	1200		0	47	-96%
	Fluoruri	12		0	1,4	-88%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	< 0,05
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	1,6	-84%
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	0,3	-93%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	1100	-78%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	33	-59%

			Analisi del 19/03/2020 RdP n. 443/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Parcheggio	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	10	-95%
	BOD5	250		0	7,5	-97%
	COD	500		0	15	-97%
	Alluminio	2		0	0,1	-95%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	<0,04
	Boro	4		0	0,17	-96%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	0,47	-88%
	Manganese	4		0	0,2	-95%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	<0,04
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	33	-97%
	Cloruri	1200		0	150	-88%
	Fluoruri	12		0	1,9	-84%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	< 0,05
	Azoto nitrico	20		0	1,9	-91%
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	<0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	0,3	-93%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	<50
	Saggio di tossicità acuta	80		0	23	-71%

			Analisi del 19/03/2020 RdP n. 444/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Portineria	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	10	-95%
	BOD5	250		0	28	-89%
	COD	500		0	45	-91%
	Alluminio	2		0	0,5	-75%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	< 0,04
	Boro	4		0	0,11	-97%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	0,23	-89%
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	1,71	-57%
	Manganese	4		0	0,31	-92%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	0,05	-90%
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	174	-83%
	Cloruri	1200		0	54	-96%
	Fluoruri	12		0	3,8	-68%
	Fosforo totale	10		0	0,2	-98%
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	0,09	-85%
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	<0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	2,3	-43%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	2737	-45%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	34	-58%

			Analisi del 29/07/2020 RdP n. 1357/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Lato parcheggio	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	7,2	-96%
	BOD5	250		0	22	-91%
	COD	500		0	42,3	-92%
	Alluminio	2		0	0,106	-95%
	Arsenico	0,5		0	<0,04
	Bario	//		0	0,04
	Boro	4		0	0,155	-96%
	Cadmio	0,02		0	<0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	0,64	-84%
	Manganese	4		0	0,276	-93%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	< 0,04
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	150	-85%
	Cloruri	1200		0	51,6	-96%
	Fluoruri	12		0	3,4	-72%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	<0,05
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	<0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	<0,1
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	1250	-75%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	18	-78%

			Analisi del 29/07/2020 RdP n. 1358/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Lato portineria	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	30	-85%
	BOD5	250		0	14	-94%
	COD	500		0	32,8	-93%
	Alluminio	2		0	<0,04
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	< 0,04
	Boro	4		0	0,117	-97%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	<0,01
	Ferro	4		0	1	-75%
	Manganese	4		0	0,421	-89%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	<0,04
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	37,3	-96%
	Cloruri	1200		0	48,1	-96%
	Fluoruri	12		0	1,5	-88%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	0,097	-84%
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	< 0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	<0,1
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	4095	-18%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	25	-69%

			Analisi del 10/09/2020 RdP n. 1492/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Parcheggio	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	19,2	-90%
	BOD5	250		0	24	-90%
	COD	500		0	45,9	-91%
	Alluminio	2		0	0,638	-68%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	0,0639
	Boro	4		0	0,158	-96%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	< 0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	2,58	-36%
	Manganese	4		0	0,4	-90%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	< 0,01
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	0,075	-85%
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	18,4	-98%
	Cloruri	1200		0	49,3	-96%
	Fluoruri	12		0	1,2	-90%
	Fosforo totale	10		0	0,83	-92%
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	< 0,05
	Azoto nitrico	20		0	<1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	0,391	-96%
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	<0,1
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	150	-97%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	12	-85%

			Analisi del 10/09/2020 RdP n. 1491/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Airpure	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	61,4	-69%
	BOD5	250		0	36	-86%
	COD	500		0	64,7	-87%
	Alluminio	2		0	0,752	-62%
	Arsenico	0,5		0	< 0,04
	Bario	//		0	0,0614
	Boro	4		0	0,159	-96%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	< 0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	2,55	-36%
	Manganese	4		0	0,414	-90%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	< 0,02
	Rame	0,1		0	0,0134	-87%
	Selenio	0,03		0	< 0,005
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	0,0779	-84%
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	18,9	-98%
	Cloruri	1200		0	51,6	-96%
	Fluoruri	12		0	1,16	-90%
	Fosforo totale	10		0	0,9	-91%
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	< 0,05
	Azoto nitrico	20		0	< 1
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	<0,5
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	<0,1
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	100	-98%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	16	-80%

			Analisi del 24/09/2020 RdP n. 1647/20
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (microgrammi/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque meteorica Lato Portineria	Materiali grossolani	Assenti		0	Assenti
	Solidi sospesi totali	200		0	101	-50%
	BOD5	250		0	78	-69%
	COD	500		0	179	-64%
	Alluminio	2		0	0,94	-53%
	Arsenico	0,5		0	<0,04
	Bario	//		0	0,0601
	Boro	4		0	1,88	-53%
	Cadmio	0,02		0	< 0,001
	Cromo Totale	2		0	<0,01
	Cromo VI	0,2		0	< 0,01
	Ferro	4		0	0,05	-99%
	Manganese	4		0	0,16	-96%
	Mercurio	0,005		0	< 0,0005
	Nichel	4		0	< 0,04
	Piombo	0,2		0	<0,02
	Rame	0,1		0	0,02	-80%
	Selenio	0,03		0	0,025	-17%
	Stagno	//		0	< 0,04
	Zinco	0,5		0	0,0606	-88%
	Cianuri totali	1		0	< 0,05
	Cloro attivo libero	0,3		0	< 0,02
	Solfuri	2		0	< 0,2
	Solfiti	2		0	< 0,1
	Solfati	1000		0	781	-22%
	Cloruri	1200		0	1104	-8%
	Fluoruri	12		0	10,4	-13%
	Fosforo totale	10		0	<0,2
	Azoto ammoniacale	15		0	<0,4
	Azoto nitroso	0,6		0	0,0935	-84%
	Azoto nitrico	20		0	13,4	-33%
	Oli e grassi vegetali	40		0	< 2
	Idrocarburi totali	10		0	0,65	-94%
	Fenoli	1		0	<0,05
	Aldeidi	2		0	< 0,01
	Solventi organici aromatici	0,4		0	< 0,02
	Solventi organici azotati	0,2		0	< 0,01
	Tensioattivi totali	4		0	2,84	-29%
	Pesticidi fosforati	0,1		0	< 0,1
	Pesticidi totali	0,05		0	< 0,005
	Aldrin	0,01		0	< 0,001
	Deildrin	0,01		0	< 0,001
	Endrin	0,002		0	< 0,001
	Isodrin	0,002		0	< 0,001
	Solventi clorurati	2		0	< 0,02
	Escherichia coli	5000		0	50	-99%
	Saggio di tossicità acuta	80		0	25	-69%

			Analisi del 22/10/2020 RdP n. 20/1259
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque Pozzo n.1 Zona Finitura	Alluminio	200		0	11,1	-94%
	Antiminio	5		0	5,18	4%
	Arsenico	10		0	<1
	Argento	10		0	12,4
	Berillio	4		0	<1
	Cadmio	5		0	<0,871
	Cobalto	50		0	5,38	-89%
	Cromo Totale	50		0	0,853	-98%
	Cromo VI	5		0	<0,1
	Ferro	200		0	1679	740%
	Mercurio	1		0	<0,1
	Nichel	20		0	4,3	-79%
	Piombo	10		0	<1
	Rame	1000		0	10,7	-99%
	Selenio	10		0	< 1
	Manganese	50		0	424	748%
	Tallio	2		0	<1
	Boro	1000		0	150	-85%
	Zinco	3000		0	373	-88%
	Cianuri liberi	50		0	< 1
	Fluoruri	1500		0	1,21	-100%
	Nitriti	500		0	1,35	-100%
	Solfati	250		0	18,4	-93%
	Benzene	1		0	< 0,1
	Toluene	15		0	< 0,1
	Etilbenzene	50		0	< 0,1
	P-Xilene	10		0	<0,1
	Stirene	25		0	< 0,1
	Pirene	50		0	<0,001
	Benzo(a)antracene	0,1		0	<0,001
	Crisene	5		0	<0,001
	Benzo(b)fluorantene	0,1		0	<0,001
	Benzo(k)fluorantene	0,05		0	<0,001
	Benzo(a)pirene	0,01		0	<0,001
	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	0,1		0	<0,001
	Dibenzo(a,h)antracene	0,01		0	<0,001
	Benzo (g,h,i)perilene	0,01		0	<0,001
	Sommatoria IPA	0,1		0	<0,001
	Clorometano	1,5		0	<0,001
	Triclorometano	0,15		0	<0,001
	VinilCloruromonomero	0,5		0	<0,001
	1,2-Dicloroetano	3		0	<0,001
	1,1-Dicloroetilene	0,05		0	<0,001
	1,2-Dicloropropano	0,15		0	<0,01
	1,1,2-Tricloroetano	0,2		0	<0,01
	Tricloroetilene	1,5		0	<0,001
	1,2,3-Tricloropropano	0,001		0	<0,001
	1,1,2,2-Tricloroetano	0,05		0	<0,001
	Tetracloroetilene	1,5		0	<0,001
	Esaclorobutandiene	0,15		0	<0,001
	1,1-Dicloroetano	810		0	<0,01
	1,2-Dicloroetilene	60		0	<0,01
	Tribromometano	0,3		0	<0,001
	1,2 - Dibromometano	0,001		0	<0,001
	Dibromoclorometano	0,13		0	<0,001
	Bromodiclorobenzene	0,17		0	<0,001
	1,2-Diclorobenzene	40		0	<0,01
	1,4-Diclorobenzene	270		0	<0,01
	1,2,4-Triclorobenzene	190		0	<0,01
	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	1,8		0	<0,01
	Pentaclorobenzene	5		0	<0,01
	Esaclorobenzene	0,01		0	<0,01
	Sommatoria organoalogenati	10		0	<0,001
	Nitrobenzene	3,5		0	<0,01
	1,2-Dinitrobenzene	5		0	<0,01
	1,3-Dinitrobenzene	3,7		0	<0,01
	Cloronitrobenzeni	0,5		0	<0,01
	2-Clorofenolo	180		0	<0,01
	2,4-Diclorofenolo	110		0	<0,01
	2,4,6,- Triclorofenolo	5		0	<0,01
	Pentaclorofenolo	0,5		0	<0,01
	Anilina	10		0	<0,01
	Difenilammina	910		0	<0,01
	p-Toluidina	0,35		0	<0,01
	Alaclor	0,1		0	<0,01
	Aldrin	0,03		0	<0,01
	Atrazina	0,3		0	<0,01
	alfa- Esacloroesano	0,1		0	<0,01
	beta- Esacloroesano	0,1		0	< 0,01
	Lindano	1,1		1	<0,01
	Clordano	0,1		0	< 0,01
	DDD, DDT, DDE	0,1		0	< 0,01
	Dieldrin	0,03		0	<0,01
	Endrin	0,1		0	< 0,01
	Sommatoria fitofarmaci	5		0	< 0,01
	Screening PCDD,PCDF	4000000		0	<0,000001
	Sommatoria policlorobifenili (PCB)	0,01		0	<0,01
	Acrilammine	0,1		0	<0,01
	Idrocarburi Totali (n- Esano)	350		0	21	-94%
	Acido-paar-ftalico	37000		0	<0,01
	Amianto	1000		0	<1

			Analisi del 22/10/2020 RdP n. 20/1260
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque Pozzo n.2 / Sottostazione	Alluminio	200		0	<2,0
	Antiminio	5		0	<2,0
	Arsenico	10		0	8,67	-13%
	Argento	10		0	<1
	Berillio	4		0	<1
	Cadmio	5		0	0,724
	Cobalto	50		0	5,64	-89%
	Cromo Totale	50		0	0,954	-98%
	Cromo VI	5		0	<0,1
	Ferro	200		0	1525	663%
	Mercurio	1		0	<0,1
	Nichel	20		0	<1,5
	Piombo	10		0	3,94	-61%
	Rame	1000		0	3,62	-100%
	Selenio	10		0	< 1
	Manganese	50		0	388	676%
	Tallio	2		0	<1
	Boro	1000		0	155	-85%
	Zinco	3000		0	51,2	-98%
	Cianuri liberi	50		0	< 1
	Fluoruri	1500		0	1,25	-100%
	Nitriti	500		0	1,51	-100%
	Solfati	250		0	24,5	-90%
	Benzene	1		0	< 0,1
	Toluene	15		0	< 0,1
	Etilbenzene	50		0	< 0,1
	P-Xilene	10		0	<0,1
	Stirene	25		0	< 0,1
	Pirene	50		0	<0,001
	Benzo(a)antracene	0,1		0	<0,001
	Crisene	5		0	<0,001
	Benzo(b)fluorantene	0,1		0	<0,001
	Benzo(k)fluorantene	0,05		0	<0,001
	Benzo(a)pirene	0,01		0	<0,001
	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	0,1		0	<0,001
	Dibenzo(a,h)antracene	0,01		0	<0,001
	Benzo (g,h,i)perilene	0,01		0	<0,001
	Sommatoria IPA	0,1		0	<0,001
	Clorometano	1,5		0	<0,001
	Triclorometano	0,15		0	<0,001
	VinilCloruromonomero	0,5		0	<0,001
	1,2-Dicloroetano	3		0	<0,001
	1,1-Dicloroetilene	0,05		0	<0,001
	1,2-Dicloropropano	0,15		0	<0,01
	1,1,2-Tricloroetano	0,2		0	<0,01
	Tricloroetilene	1,5		0	<0,001
	1,2,3-Tricloropropano	0,001		0	<0,001
	1,1,2,2-Tricloroetano	0,05		0	<0,001
	Tetracloroetilene	1,5		0	<0,001
	Esaclorobutandiene	0,15		0	<0,001
	1,1-Dicloroetano	810		0	<0,01
	1,2-Dicloroetilene	60		0	<0,01
	Tribromometano	0,3		0	<0,001
	1,2 - Dibromometano	0,001		0	<0,001
	Dibromoclorometano	0,13		0	<0,001
	Bromodiclorobenzene	0,17		0	<0,001
	1,2-Diclorobenzene	40		0	<0,01
	1,4-Diclorobenzene	270		0	<0,01
	1,2,4-Triclorobenzene	190		0	<0,01
	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	1,8		0	<0,01
	Pentaclorobenzene	5		0	<0,01
	Esaclorobenzene	0,01		0	<0,01
	Sommatoria organoalogenati	10		0	<0,001
	Nitrobenzene	3,5		0	<0,01
	1,2-Dinitrobenzene	5		0	<0,01
	1,3-Dinitrobenzene	3,7		0	<0,01
	Cloronitrobenzeni	0,5		0	<0,01
	2-Clorofenolo	180		0	<0,01
	2,4-Diclorofenolo	110		0	<0,01
	2,4,6,- Triclorofenolo	5		0	<0,01
	Pentaclorofenolo	0,5		0	<0,01
	Anilina	10		0	<0,01
	Difenilammina	910		0	<0,01
	p-Toluidina	0,35		0	<0,01
	Alaclor	0,1		0	<0,01
	Aldrin	0,03		0	<0,01
	Atrazina	0,3		0	<0,01
	alfa- Esacloroesano	0,1		0	<0,01
	beta- Esacloroesano	0,1		0	< 0,01
	Lindano	1,1		1	<0,01
	Clordano	0,1		0	< 0,01
	DDD, DDT, DDE	0,1		0	< 0,01
	Dieldrin	0,03		0	<0,01
	Endrin	0,1		0	< 0,01
	Sommatoria fitofarmaci	5		0	< 0,01
	Screening PCDD,PCDF	4000000		0	<0,000001
	Sommatoria policlorobifenili (PCB)	0,01		0	<0,01
	Acrilammine	0,1		0	<0,01
	Idrocarburi Totali (n- Esano)	350		0	21	-94%
	Acido-paar-ftalico	37000		0	<0,01
	Amianto	1000		0	<1

			Analisi del 22/10/2020 RdP n. 20/1261
Punto emissione	Inquinanti	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V	Portata / (m3/g)	Carico / (Kg/g)	Concentrazione / (mg/l)	Concentrazione in % del valore limite di emissione
Acque Pozzo n.3 Zona Fonderia	Alluminio	200		0	7,14	-96%
	Antimonio	5		0	2,99	-40%
	Arsenico	10		0	6,19	-38%
	Argento	10		0	<2
	Berillio	4		0	<1
	Cadmio	5		0	1,02	-80%
	Cobalto	50		0	5,31	-89%
	Cromo Totale	50		0	1,11	-98%
	Cromo VI	5		0	<0,1
	Ferro	200		0	2012	906%
	Mercurio	1		0	< 0,1
	Nichel	20		0	7,61	-62%
	Piombo	10		0	3,22	-68%
	Rame	1000		0	6,16	-99%
	Selenio	10		0	<1
	Manganese	50		0	493	886%
	Tallio	2		0	<1
	Boro	1000		0	160	-84%
	Zinco	3000		0	22,4	-99%
	Cianuri liberi	50		0	<1
	Fluoruri	1500		0	1,16	-100%
	Nitriti	500		0	1,84	-100%
	Solfati	250		0	18,9	-92%
	Benzene	1		0	<0,1
	Toluene	15		0	<0,1
	Etilbenzene	50		0	< 0,1
	P-Xilene	10		0	< 0,1
	Stirene	25		0	< 0,1
	Pirene	50		0	<0,001
	Benzo(a)antracene	0,1		0	<0,001
	Crisene	5		0	<0,001
	Benzo(b)fluorantene	0,1		0	<0,001
	Benzo(k)fluorantene	0,05		0	<0,001
	Benzo(a)pirene	0,01		0	<0,001
	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	0,1		0	<0,001
	Dibenzo(a,h)antracene	0,01		0	<0,001
	Benzo (g,h,i)perilene	0,01		0	<0,001
	Sommatoria IPA	0,1		0	<0,001
	Clorometano	1,5		0	<0,001
	Triclorometano	0,15		0	<0,001
	VinilCloruromonomero	0,5		0	<0,001
	1,2-Dicloroetano	3		0	<0,001
	1,1-Dicloroetilene	0,05		0	<0,001
	1,2-Dicloropropano	0,15		0	<0,01
	1,1,2-Tricloroetano	0,2		0	<0,01
	Tricloroetilene	1,5		0	<0,001
	1,2,3-Tricloropropano	0,001		0	<0,001
	1,1,2,2-Tetracloroetano	0,05		0	<0,001
	Esaclorobutandiene	0,15		0	<0,001
	1,1-Dicloroetano	810		0	<0,01
	1,2-Dicloroetile	60		0	<0,01
	Tribromometano	0,3		0	<0,001
	1,2 - Dibromometano	0,001		0	<0,001
	Dibromoclorometano	0,13		0	<0,001
	Bromodiclorobenzene	0,17		0	<0,001
	1,2-Diclorobenzene	40		0	<0,01
	1,4-Diclorobenzene	270		0	<0,01
	1,2,4-Triclorobenezene	0,5		0	<0,01
	1,2,3-Triclorobenzene	190		0	<0,01
	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	1,8		0	<0,01
	Pentaclorobenzene	5		0	<0,01
	Esaclorobenzene	0,01		0	<0,01
	Sommatoria organoalogenati	10		0	<0,001
	Nitrobenzene	3,5		0	<0,01
	1,2-Dinitrobenezene	5		0	<0,01
	1,3-Dinitrobenzene	3,7		0	<0,01
	Cloronitrobenzeni	0,5		0	<0,01
	2-Clorofenolo	180		0	<0,01
	2,4-Clorofenolo	110		0	<0,01
	2,4,6,- Triclorofenolo	5		0	<0,01
	Pentaclorofenolo	0,5		0	<0,01
	Anilina	10		0	<0,01
	Difenilammina	910		0	<0,01
	p-Toluidina	0,35		0	<0,01
	Alaclor	0,1		0	<0,01
	Aldrin	0,03		0	<0,01
	Atrazina	0,3		0	<0,01
	alfa- Esacloroesano	0,1		0	<0,01
	beta- Esacloroesano	0,1		0	< 0,01
	Clordano	0,1		0	< 0,01
	DDD, DDT, DDE	0,1		0	< 0,01
	Dieldrin	0,03		0	<0,01
	Endrin	0,1		0	<0,01
	Sommatoria fitofarmaci	5		0	< 0,01
	Screening PCDD,PCDF	4000000		0	<0,000001
	Sommatoria policlorobifenili (PCB)	0,01		0	<0,01
	Acrilammine	0,1		0	<0,01
	Idrocarburi Totali (n- Esano)	350		0	20	-94%
	Acido-paar-ftalico	37000		0	<0,01
	Amianto	1000		0	<1

## RUMORE
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.7. Impatto acustico

Con quale frequenza è previsto il monitoraggio dell'impatto acustico nel PMC?			Triennale
In quale anno è stato effettuato l'ultimo monitoraggio dell'impatto acustico?			2020
E' stato eseguito il monitoraggio durante l'anno di riferimento (SI/NO)?			2020

Tabella 1.7.1. Rumore
			Valore riscontrato		Valore limite di Legge
Valutazione n.	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Unità di Misura	Indicare i riferimenti di Legge utilizzati e perché, le condizioni di funzionamento e di contemporaneità, quant'altro necessario a comprendere le modalità di monitoraggio svolto.
1 - Ingresso	regime	emissione	63,6	50,8	65	55	dB(A)
2- Fonderia	regime	emissione	63,2	50,3	65	55	dB(A)
3 - Campo di calcio	regime	emissione	53,4	44,8	55	45	dB(A)
4 - Centro lato Nord	regime	emissione	52,6	43,9	55	45	dB(A)
5 - Angolo Nord-Est	regime	emissione	52,5	43,9	55	45	dB(A)
6 - Depuratore	regime	emissione	51,7	43,9	65	55	dB(A)
7 - Serbatoio azoto	regime	emissione	57,3	45,4	65	55	dB(A)
8 - Impianto recupero Quarto	regime	emissione	58,3	45,7	65	55	dB(A)
9 - Evaporatore	regime	emissione	60,3	54,6	65	55	dB(A)
10 - Sottostazione	regime	emissione	49,3	43,5	65	55	dB(A)
11 - Reparto sbozzatore	regime	emissione	49,9	44,5	65	55	dB(A)
12 - Cabina metano	regime	emissione	51,5	46,1	65	55	dB(A)
13 - Impianto raffreddamento sbozzatore	regime	emissione	53,2	49,4	65	55	dB(A)
14 Angolo sud-ovest	regime	emissione	62,5	50,6	65	55	dB(A)
A Ricettore sensibile	regime	immissione	58,8	49,1	60	50	dB(A)
B Strada consortile sud	regime	immissione	53,4	43,1	70	60	dB(A)
C Strada consortile nord	regime	immissione	51,7	43,6	70	60	dB(A)
D Periferia urbana sud San Marco Evangelista	regime	immissione	51,7	43,2	60	50	dB(A)
E Svincolo strada consortile	regime	immissione	62,1	49,5	70	60	dB(A)

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## RIFIUTI
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
E' prevista l'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo? (SI/NO)	SI

Rifiuti	Codice CER	Recupero (codice)	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
Metalli non ferrosi	191203	R4	91,629					22,698	160,664	126,653	109,18				510,824
Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	120103	R4	47,67	47,105	165,64		118,585	139,885	90,715	111,81	96,53	164	185,865	161,345	125,46	1454,61
Imballaggi metallici	150104	R4		672,448	683,908		663,497	795,976	596,478	652,102	376,084	824,897	805,698	809,074	804,262	7684,424
Alluminio	170402	R4			63,31		7,06		213,21	363,77		77,28	211,59	78,89	128,12	1143,23
					0
					0
					0
					10793,088

Rifiuti	Codice CER	Recupero (codice)	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti

Rifiuti prodotti	Codice CER	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA 080317	080318		R13	0,02					0,02
SCORIE FRANTUMATE	100316		R13/R4	945,031	511,287		507,21	435,4	621,82	456,54	175,28	30,46	433,44	285,65	317,44	201,79	4921,348
RIFIUTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI CONTENENTI SOST.P	100323	D9/D15					3,51					6,42		9,930
FANGHI E RESIDUI DI FILTRAZIONE DIVERSI DA 110109	110110	D1		57,07	24,6		62,8	45,11	39,45	46,24	66,23	23,73	37,03	45,32	49,05	9,27	505,90
EMULSIONI PESANTI	120109	D9		23,79	31,49		32,33					62	54,8	14,13			218,54
CERE E GRASSI ESAURITI	120112	D15		0,68					0,68
FANGHI DI LAVORAZIONE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLO	120114	D9		11,76	29,81		26,4	8,3	12,25	16,8	27,08		9,53	7,41	15,25	9,01	173,6
FANGHI METALLICI CONTENENTI OLIO	120118	D9					16,03					16,030
ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	130208		R13	4,37	9,01		9,36	5,85	8,99	10,83	11,93	1,37	14,11	10,52	9,26	1,97	97,570
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101		R13	5,54	3,22		3,04	2,28	3,39	4,09	2,1	3,45	7,01	2,59	1,3	6,38	44,39
IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102		R13	2,12	1,18		1,86	1,06	1,84	1,2	0,93			4,19		2,16	16,54
IMBALLAGGI IN LEGNO	150103		R13	23,54	17,32		18,21		35,08	18,19	15,68		32,89	6,56	7,56	14,06	189,09
IMBALLAGGI MISTI	150106		R13	2,69	1,35		3,97	1,62	4,61	2,81	3,37	8,12	7,19	2,09	2,98	7,26	48,06
IMBALLAGGI MISTI CONTENENTI RESIDUI DI SOST.PERIC.	150110	D15	R13	6,23	6,4		5,17	5,58					1,54				24,92
IMBALLAGGI MISTI CONTENENTI RESIDUI DI SOST.PERIC.	150110		R13	4,66	5,89		6,93	4,25	8,06	6,13	7,52	1,96	5,74	4,05	6,38	6,55	68,12
MATER.FILTRANTI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	150202	D15		2,9				3,05	13,94	5,55			24,91	5,18	9,12	8,8	73,45
MATER.FILTRANTI NON CONTAMINATI	150203	D15		1,03	26,7		28,73	52,8	1,86			24,48	24,96	3,04	45,04	11,12	219,76
APPARECCHIATURE FUORI USO (MOTORI ELETTRICI)	160214		R13				2,59					3,74			6,33
BATTERIE AL PIOMBO	160601		R13	0,46			3,37					0,44			4,27
SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO	161002	D9					8,53					8,5			17,03
RETINE E VALVOLE DI FONDERIA	161104	D15			3,44			15,8	4,14				5,28		5,54		34,2
MATERIALI REFRATTARI	161104		R13	58,62			84,08		305,79	202,57		226,02	397,9	131,18	144,15	140,66	1690,97
ALLUMINIO	170402		R13				22,23				7,2				40,97		70,4
ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO	170405		R13		27,3		28,47	21,41		104,51		22,13	39,18	49,56	16,02		308,58
METALLI MISTI (CAVI)	170411		R13					0,48			0,48
RIFIUTI OSPEDALIERI (FARMACI SCADUTI)	180103		R13					0,012	0,001					0,013
OLI E GRASSI COMMESTIBILI	200125		R13				1,41					1,41
FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	200304	D9			2,96		4			9,8	16,94	5,58			5,92		45,2
					8.806,831

Rifiuti prodotti	Codice CER	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNO
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## SUOLO_E_SOTTOSUOLO
1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

E' stato effettuato il controllo quinquennale previsto per le acque di falda? (SI/NO)			Non previsto
In che data è stato effettuato l'ultimo controllo? (gg/mm/aa)

PROFONDITA' DEL PUNTO DI PRELIEVO

Punto di misura/piezometro	Parametro / inquinante	Concentrazione limite da normativa / [mg/l]	Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
			Concentrazione / [mg/l]	Concentrazione in % del valore limite di emissione

NOTA: Ripetere la tabella soprastante tante volte per quanti RdP sono disponibili.
NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

Tabella 1.9.2 – Suolo

E' stato effettuato il controllo decennale previsto per il suolo? (SI/NO)			Non previsto
In che data è stato effettuato l'ultimo controllo? (gg/mm/aa)

PROFONDITA' DEL PUNTO DI CAROTAGGIO

Punto di misura/carotaggio	Parametro / inquinante	Concentrazione limite da normativa / [mg/l]	Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
			Concentrazione / [mg/l]	Concentrazione in % del valore limite di emissione

NOTA: Ripetere la tabella soprastante tante volte per quanti RdP sono disponibili.
NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## GESTIONALE
2- GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di Produzione	Attività di controllo/Parametri di Controllo	UM	Risultato del controllo	Data del controllo	Commenti

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario	Tipo di intervento	Data intervento	Descrivere le criticità riscontrate	Tipo di manutenzione (Ordinaria o Straordinaria)
Camino E3 – Filtro a maniche	Ventilatore – Vibrazioni- Serraggi – Pulizia	20/08/2020		Ordinaria
Camino E4 - Filtro a maniche	Ventilatore – Vibrazioni- Serraggi – Pulizia	10/08/2020		Ordinaria
Camino E7 - Filtro a maniche	Ventilatore – Perdite - Vibrazione - Pulizia	20/08/2020		Ordinaria
Camino E7 - Filtro a maniche	Ventilatore – Vibrazioni- Serraggi – Pulizia	31/12/2020		Ordinaria
Camino E16 - Filtro a maniche	Ventilatore – Condotte	14/11/2020		Straordinaria
Camino E18 - Filtro a maniche	Ventilatore – Condotte – Maniche	20/11/2020		Straordinaria
Camino E20 - Scrubber a umido	Eliminazione perdita da tubo di aspirazione acidi vasca di sgrassaggio	18/02/2020		Straordinaria
Camino E20 - Scrubber a umido	Pulizia tubo scarico troppo pieno	27/04/2020		Straordinaria
Camino E20 - Scrubber a umido	Pulizia valcola di fondo / Eliminata perdita acqua demi da tubazione carico, altezza contatore	08/05/2020		Straordinaria
Camino E20 - Scrubber a umido	Ripristino saldatore in polietilene su portelli ispezione torre scrubber	01/06/2020		Straordinaria
Camino E20 - Scrubber a umido	Sostituzione giunto a soffitto tra ventilatore e torre saldatura a torre in prossimità portelli ispezione pulizia valvola fondo	18/08/2020		Programmata

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	Risultato del controllo	UM	Data del controllo

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo (ACQUE)

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	Risultato del controllo	UM	Data del controllo

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione dell'area di stoccaggio	Verifica effettuata	Data controllo	Descrivere le criticità riscontrate.

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## INDICATORI_DI_PRESTAZIONE
3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Riportare esclusivamente gli indici di performance del Decreto Dirigenziale di autorizzazione AIA

Tabella 3.1. Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore a sua descrizione	Valore annuo misurato	Valore annuo obiettivo	Valore % rispetto all'obiettivo	UM

NOTA: Se non è possibile compilare alcuni campi indicarne il motivo.

## ALTRE_DICHIARAZIONI
ALTRE DICHIARAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della conoscenza dell'impianto IPPC autorizzato, in termini di inquinamento delle componenti ambientali, di gestione dell'impianto e di eventuali criticità rilevate nel corso del suo funzionamento.